怡生园2台报废蒸汽锅炉及其配套设施（详见下表）。
一、固定资产
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	全自动燃气蒸汽锅炉
	1
	台

	2
	全自动燃气蒸汽锅炉
	1
	台

	3
	全自动燃气蒸汽锅炉
	1
	台

	4
	全自动燃气蒸汽锅炉
	1
	台



二、低值易耗品
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	热交换器
	3
	台

	2
	除氧器
	1
	台

	3
	暖气补水泵
	2
	台

	4
	树脂软化罐
	2
	台

	5
	蒸汽管道
	60
	米

	6
	锅炉控制柜
	2
	台

	7
	外接水箱
	1
	台

	8
	两门柜
	1
	套

	9
	工具柜
	3
	套

	10
	四门文件柜
	2
	套

	11
	暖气管道
	150
	米



