## 清单
制氮房设备（空压机等）清单
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 购买日期
1 | 空压机 | R90ZU-8.5 | 台 | 1 | 2009.08.31
2 | 空压机 | R132ZU-8.5 | 台 | 1 | 2009.08.31
3 | 氮气气储气罐 | CG-20/8 | 台 | 1 | 2009.08.31
4 | 压缩空气缓冲罐 | CG-5/8 | 台 | 2 | 2009.08.31
5 | 压缩空气缓冲罐 | CG-20/8 | 台 | 1 | 2009.08.31
6 | 汽水分离器 | FYS-24/10 | 台 | 1 | 2009.08.31
7 | 高效除油器 | FLY-24/10 | 台 | 1 | 2009.08.31
8 | 微热再生干燥机(配露点仪) | ADH-24/10 | 台 | 1 | 2009.08.31
9 | 粉尘精滤器 | FAL-24/10 | 台 | 1 | 2009.08.31
10 | 制氮机 | BXN-400D | 台 | 1 | 2009.08.31
11 | 闸阀 | Z41H-16C DN100 | 台 | 6 | 2009.08.31
12 | 球阀 | Q41F-16C DN80 | 台 | 2 | 2009.08.31
13 | 手动无导流孔平板闸阀 | Z43WF-16C DN250 | 台 | 2 | 2009.08.31
14 | 闸阀 | Z41H-16C DN80 | 台 | 4 | 2009.08.31
15 | 止回阀 | H44H-10C DN80 | 台 | 4 | 2009.08.31
16 | 智能压力变送器 | IGP10 4-20mA 24DCV HART协议 液显 | 台 | 2 | 2009.08.31
17 | 不锈钢双金属温度计（法兰连接万向型） | WSS-481 插深150mm | 台 | 2 | 2009.08.31
18 | 动力配电箱 | PZ30JR | 个 | 1 | 2009.08.31
19 | 动力配电箱 | PZ30JR | 个 | 1 | 2009.08.31
20 | 检修电源箱 | XL-21 | 个 | 1 | 2009.08.31